CAMARA ESPACIADORA PREMIUM

MULTIVALVULAR CON MASCARA

FORMA DE USO

1- Abrir la tapa del inhalador del aerosol cartucho presurizado y agitarlo enérgicamente durante 10 seg.

2- Insertar la salida del aerosol presurizado en la parte posterior de la aerocámara.

3- a) Con MASCARA FACIAL: (Niños menores de 6 años o personas mayores con dificultades de coordinación): Presionar la máscara facial cubriendo la boca y la nariz.

b) Con PIEZA BUCAL: (Niños mayores de 6 años y adultos): Colocar la boquilla en la boca sellando con los labios.

4- a) Con MASCARA FACIAL: Oprimir el aerosol presurizado y mantener la máscara sellada a la cara durante 30 segundos, asegurándose que el paciente respire regularmente.

b) Con PIEZA BUCAL: Oprimir el aerosol presurizado y a continuación realizar dos inhalaciones profundas, completas y lentas. Al finalizar, contener la respiración durante 30 segundos.

5- Retener la respiración tanto como sea posible, (si se tiene dificultad para respirar profundamente y retener la respiración, exhale normalmente dentro del dispositivo unas tres o cuatro veces y retome el procedimiento).

6- En caso de ser necesario, repita los pasos 2 a 5, siempre, de acuerdo a lo que indique la prescripción médica como número de dosis que se deba administrar. Espere 60 segundos entre inhalaciones.

7- Retire el aerosol presurizado y tápelo.

LIMPIEZA DEL DISPOSITIIVO

Las cámaras son totalmente desarmables para facilitar su limpieza. Se recomienda lavar antes de usar por primera vez.

Proceder a desarmar el dispositivo en sus partes (según figura) sin retirar la válvula del portaválvula.

Lavar en agua templada con unas gotas de detergente.

Enjuagar con agua todas sus partes menos el cuerpo, que se lo debe dejar secar al aire en posición vertical.

**IMPORTANTE:**

PREVIO A LA UTILIZACION DE LA CAMARA, CONSULTE

A SU MEDICO, LA CAMARA ES UN DISPOSITIVO MEDICO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Este producto ha sido diseñado y fabricado para ser utilizado conforme al uso previsto: Administración de medicamentos en aerosol para tratamiento de enfermedades respiratorias. Su diseño permite una higienización adecuada y el control de los riesgos asociados a su utilización. Conforme los requisitos regulatorios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.) Disposición Nº 4306/1999.“Requisitos esenciales de seguridad y eficacia de los productos médicos”,asi como las estrictas normas internacionales de Gestión de Calidad lSO 13485 y de Gestión de Riesgos ISO 14971 se han analizado todos los riesgos previstos manteniéndose estos bajo control.

FABRICA Y GARANTIZA PATEJIM S.R. CRESPO 3262 | C.P. 1437 | Capital Federal | Atención al cliente: 54 11 4919-2200 - Para: QUIMFA S.A. - Av. Primer Presidente Nº 1736 Teléf.: (021) 289 4000 R.A. - Industria Paraguaya.